**Отчет о проверках 2019 г.**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» села Буссевка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| Отдел надзорной деятельности городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю | Внеплановая, выездная проверка:  Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля | 21.02.2019г.  Распоряж.№ 19 от 15.02.2019  . | в МБОУ «СОШ№2» с. Буссевка по адресу: Спасский МР с. Буссевка ул.Советская,27 и ул.Деркача,18 не внесены изменения в проектную документацию на установки пожарной автоматики ,после проведения работ по ее модернизации подрядной организацией.(п.61 ППР в РФ;ГОСТ Р 21.1101-2013)  -в здании МБОУ «СОШ№2» с. Буссевка ул.Деркача,18 наружные эвакуационные лестницы 3 типа не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.(п.33 ППР в РФ;п.п.6,29;6.30\*; 6.31\* СНиП 21-01-97\*;п.п.4,4,1;4,4,2;4,4,3 СП1.13130.2009); -в здании МБОУ «СОШ№2» с. Буссевка по адресу: Спасский МР с. Буссевка ул.Советская,27 части зданий различной функциональной пожарной опасности(складские, производственные и помещения иного функционального назначения ) не отделены противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости.(ст.88ч1 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); -в здании МБОУ «СОШ№2» с. Буссевка по адресу: Спасский МР с. Буссевка ул.Советская,27 не производится техническое обслуживание фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС) лицами имеющими соответствующую лицензию на данный вид работ .(п.43 ППР в РФ; Приказ Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 16.04.2014 г № 474; п1, п7.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009; п.6 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225) -в здании МБОУ «СОШ№2» с. Буссевка по адресу: Спасский МР с. Буссевка ул.Деркача,18 не произведен планово-предупредительный ремонт (модернизация) установок пожарной автоматики согласно акта обслуживающей организации .(п.61,63 ППР в РФ)  Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля **(п. 1,2,3,4,6,7 предписания № 11/1/1 от 19.02.2018 г. выданного ОНДиПР ГО Спасск-Дальний и СМР.** | не выполнено    не выполнено  выполнено, заключен договор  выполнено  выполнено |
| Отдел надзорной деятельности городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю | Внеплановая, выездная проверка | 05.08.2019 | Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: **не выполнены пункты 1,2,3,4,5,6 действующего предписанияОНД и ПР ГО Спасск-Дальний и Спасского МР № 19/1/1 от 21.02.2019 г.** | выполнено |
| Прокуратура РФ  Прокуратура Приморского края  Прокуратура г. Спасска-Дальнего  ПК№ 0023646 | Протест на Правила внутреннего трудового распорядка, утв. 04.02.2019г. | 28.02.2019 | Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные директором ОУ 04.02.2019г, подлежат изменению и приведению в соответствие с действующим законодательством (ст.ст.22, 136,189 ТК РФ) | выполнено |
|  |  |  |  |  |
| Прокуратура РФ  Прокуратура Приморского края  Прокуратура г. Спасска-Дальнего  ПК№ 0024422 | Проверка по поручению прокуратуры Приморского края от 28.05.2019 № 21-16-2019 | 24.06.2019  7.5.2019/  2632п | - нарушение п. 5.6. СанПин 2.4.4.2599-10 в МБОУ «СОШ № 2» с. Буссевка **(пришкольном лагере),** на пищеблоке допускаются к пользованию 2 разделочные доски «мясо сырое» и «рыба сырая» с дефектами поверхности – глубокие борозды и трещины. **Безотлагательно рассмотреть и принять меры по устранению нарушений законодательства.** | выполнено |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Плановая выездная проверка | 25.10.2019  Предписан  № 469 | - в кабинете английского языка № 210 не проектируется боковое естественное левостороннее освещение; допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся; учебные столы расставлены по кругу;  - умывальная раковина в кабинете технологии № 116 не обеспечена бумажными полотенцами;  - при размещении рабочих мест с ПЭВМ в кабинете информатики № 202 расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов менее 1,2 м;  - в учебных кабинетах начальных классов № 101,101 при организации питьевого режима с использованием бутилированной воды допускается использование пластмассовых кружек;  - отсутствует промаркированный и закрепленный за спортивным залом уборочный инвентарь;  - в кабинете технологии № 116 дезинфицирующие и чистящие средства хранятся в местах, доступных для обучающихся.  - в группахв вывешенном ежедневном меню не указаны объемы порций блюд (в дошкольных группах) с. Буссевка ул.Деркача,18 | планируется на лето 2020  выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  выполнено  выполнено |
|  | Плановая выездная проверка | 25.10.2019  Предписан  № 470 | - допускается использование столовой посуды (тарелки 1 блюда) со сколами;  -в варочном цехе в зоне готовой продукции осуществляется изготовление салатов из свежих овощей для учащихся, условия для изготовления салатов отсутствуют;  - на момент контрольных мероприятий в 9.45 на столе «готовая продукция» в емкости «овощи сырые» находился изготовленный и заправленный растительным маслом салат из свежей капусты и свежей моркови, время кормления детей 11 час.  - раковины в цехе для обработки сырья не обеспечены подводкой горячей воды через смеситель;  - допускается хранение разделочного инвентаря, доски «Масло сливочное», «овощи вареные», «рыба вареная»,  «куры вареные» в цехе для обработки сырья;  - представлено примерное меню, составленное без учета рекомендуемой формы, не согласовано территориальным органом исполнительной власти, уполномоченном осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;  - подводка горячей воды от автономного источника не обеспечены моечные раковины для обработки сырых продуктов в варочном цехе (в дошкольных группах) с. Буссевка, ул.Деркача,18. | выполнено  план в течен. 2020  план в течен. 2020  план в течен. 2020  выполнено  не выполнено  план в течен. 2020 |
|  | Плановая выездная проверка | 25.10.2019  Предписан  № 471 | - не проводится своевременная замена вышедших из строя источников света общего освещения в учебном кабинете № 101;  - не оборудован сидением 1 унитаз в туалете для мальчиков;  - в помещениях групп, спортивном и музыкальном залах остекление окон выполнено не из цельного стекловолокна (в дошкольных группах) с. Буссевка, ул.Деркача,18. | выполнено  выполнено  не выполнено |
| Отдел надзорной деятельности городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю | Внеплановая выездная проверка | 09.12.2019 | - нарушений не выявлено |  |
| Отдел надзорной деятельности городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю | Внеплановая выездная проверка | 04.02.2020 | - МБОУ «СОШ №2» с. Буссевка, ул. Советская, 27 и ул. Деркача, 18 не внесены изменения в проектную документацию на установки пожарной автоматики, после проведения работ по ее модернизации подрядной организацией;  - МБОУ «СОШ №2» с. Буссевка,  ул. Деркача, 18 эвакуационные лестницы 3 типа не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;  - МБОУ «СОШ №2» с. Буссевка,  ул. Советская, 27 наружные части зданий различной функциональной пожарной опасности (складские, производственные и помещения иного функционального назначения) не отделены противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости;  - МБОУ «СОШ №2» с. Буссевка, ул. Советская, 27 и ул. Деркача, 18 не произведен планово-предупредительный ремонт (модернизация) установок пожарной автоматики согласно акта обслуживающей организации. | до 01.02.2021  до 01.02.2021  до 01.02.2021  до 01.02.2021 |
| Прокуратура ПК Прокуратура г. Спасска-Дальнего |  | 31.01.2020  7- 4-2020  7-3-2020 | - 2.1.5. Правил внутреннего трудового распорядка учреждения предусматривает, что при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, что противоречит ТК РФ  - 2.3.3. Правил внутреннего трудового распорядка учреждения предусмотрена обязанность работодателя при увольнении работника выдать только трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении.  - в трудовом договоре № 54 от 01.10.2019 г. Хорук Т.А. указаны лишь даты выплаты заработной платы, при этом периоды, за которые выплачивается заработная плата не указаны, что не позволяет сделать вывод о соблюдении сроков выплаты заработной платы работникам учреждения и противоречит нормам ТК и нормативным актам учреждения. | в течение 10 дней  внесены изменения  в течение 10 дней  внесены изменения |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |